| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ## ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λ. Στρατού 72, 59100 Βέροια Πληροφορίες : Γ.Ρίστας / Ε.Κοκκινίδου Τηλ. : 23313 53603 /53643 FAX : 23310-61264 E-mail: gristas@imathia.gr | Βέροια 21-9 -2009 Αρ. πρωτ.: Δ5γ/5639 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΙΔΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 27 τεμ. αίθουσες διδασκαλίας (ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) |
| --- | --- |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ

για την προμήθεια και εγκατάσταση 27 μονάδων αιθουσών διδασκαλίας, ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, σε σχολικές μονάδες του Νομού Ημαθίας,

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 567.000,00 € με Φ.Π.Α.

στα πλαίσια των έργων «Προμήθεια τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς κατασκευής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Πατρίδας Δ. Δοβρά Ν. Ημαθίας» και «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών (2009)», από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας,

χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Σχολικής στέγης ΣΑΕ 047/6 2009 και το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ–ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ έτους 2009,  αντίστοιχα.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-ΓΡΑΦΕΣ | ΔΕΙΓΜΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως | Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευσης της Δ/ξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΑΙ |  | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ | 5-10-2009 | 29-09-2009 | 15-10-2009 |

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η  4η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1.1. Του Π.Δ/τος 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

1.2. Των  Ν.2218/94 και Ν.2240/94 για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

1.3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α/99).

1.4. Του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43 /Α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».

1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6. Του  Π.Δ. 118/07  (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07)  « Κανονισμός  Προμηθειών   του   Δημοσίου».

1.7. Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

1.8. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97 ) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο  που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών  και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».

1.9. Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίαςστην Οδηγία  2000 / 35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.10. Του ισχύοντος άρθρου 18 του Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/ Α/ 1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

1.11. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 18130/17-7-07 (ΦΕΚ 1226Β/07) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων…….που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

3. Την υπ’ αριθμ. Π1 / 1717/2009  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών  και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται το ΕΠΠ έτους 2009.

4. Την υπ’ αριθ. Π1/2000/7-7-09 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί «Εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2009», (ΦΕΚ 1437Β/ 17-7-09).

5.Την υπ’ αρ. πρωτ. Π1/2509/27-7-2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εντάξεις –Τροποποιήσεις ΕΠΠ 2009-ΠΙΣΤ.2009 & ΠΙΣΤ.2010. Τροποποιήσεις ΕΠΠ 2006-ΠΙΣΤ.2007 & ΕΠΠ 2007-ΠΙΣΤ.2007»

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας 63/05 ( ΦΕΚ 805Β/14-6-05), όπως τροποποιήθηκε με την   156/05 όμοια (ΦΕΚ 1582Β/16-11-05)).

7.Την υπ’ αριθ. Δ1δ/32/Φ5.1.7/237/26-2-09  απόφαση Νομάρχη Ημαθίας «Διευκρίνιση επί του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας»

8. Την υπ’ αριθ. 55/2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας με την οποία           εγκρίθηκε το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟI –ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009, στο οποίο έχει περιληφθεί το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών (2009)» με κωδικό 10.08.2009ΗΜ01530001, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 174/09 όμοια.

9. Το υπ’ αριθ. Ε.Γ. 38-Τ3/18148/16-7-2008 έγγραφο της ΟΣΚ Α.Ε. για την έκτακτη επιχορήγηση της Ν.Α. Ημαθίας, με το ποσό των 60.000,00 €, για την προμήθεια και εγκατάσταση 3 αιθουσών ελαφριάς προκατασκευής στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά για το έργο «Προμήθεια – τοποθέτηση Αιθουσών, Γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής», η οποία θα βαρύνει τον κωδικό του έργου 1999ΣΕ04760000 της ΣΑΕ 047/6 του Π.Δ.Ε..

10. Την υπ’ αριθ. 58/2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή του Προγράμματος Σχολικής στέγης ΣΑΕ 047/6 2009 στην οποία έχει περιληφθεί το παραπάνω έργο με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και wc ελαφριάς κατασκευής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Πατρίδας Δ. Δοβρά Ν. Ημαθίας» και κωδικό 07.08.2009ΗΜ01530007,  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 176/09 όμοια.

11. Την υπ’ αριθ. Δ5α/5295 απόφαση Δ/ντού Τ.Υ. με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους

12. Την υπ’ αριθμ. 6/2009 απόφαση της Α΄ Ν.Ε. Ημαθίας  με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών για διαγωνισμούς προμηθειών των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας.

13. Την υπ’ αριθμ. 87/2009 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής – Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών, της Επιτροπής Παρακολούθησης της προμήθειας και της Επιτροπής Παραλαβής των προς προμήθεια ειδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1- Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια         (με αγορά) και εγκατάσταση 27 μονάδων αιθουσών διδασκαλίας, ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, προϋπολογισμού 567.000 €, με Φ.Π.Α., όπως τα παραπάνω περιγράφονται ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής.

2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο  ( 52 ) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 32 παρ. 4 του ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ 64/A/2007)).

3-  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επίσημη Επωνυμία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Στρατού 72, 591 00 Βέροια Τηλέφωνο: 23313 50600 Φαξ: 23310 61264

Πόλη: Βέροια Ταχ.Κώδικας: 591 00 Χώρα: Ελλάδα

Σημεία Επαφής: Ρίστας Γεώργιος, τηλ.: 23313 53603 Ντέντου Μαρία, τηλ.: 23313 53643 Κοκκινίδου Ελένη,τηλ.: » »

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 1. dtynohma @imathia.gr 2. gristas@imathia.gr

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.imathia.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τα προαναφερόμενα σημεία επαφής.

4-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λεωφ. Στρατού 72, Βέροια Ισόγειο, αίθουσα Δημοπρασιών | 24 Νοεμβρίου 2009 | Τρίτη | 10.00΄ π.μ. |

- Οι προσφορές υποβάλλονται έως την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (χρόνος λήξης κατάθεσης και παραλαβής προσφορών) ή αποστέλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας /Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Στρατού 72, Βέροια, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, με απόδειξη, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην  Υπηρεσία μέχρι το πέρας της προηγούμενης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.

-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

5-	Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) 	τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) 	ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) 	συνεταιρισμοί

δ) 	κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

6-Η προσφορά του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό θα περιλαμβάνει ολόκληρη την προϋπολογισθείσα ποσότητα του είδους  του Διαγωνισμού.

7-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

7.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄

7.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	     »	            Β΄

7.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	     »                 Γ΄

7.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	     »                 Δ΄

7.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	     »	                 Ε΄

7.6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	     »	                 ΣΤ΄

7.7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                      »	Ζ΄

8-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν και να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της προμήθειας, από τα τεύχη που είναι κατατεθημένα στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ημαθίας, Λεωφ. Στρατού 72, 59100 Βέροια,  τηλ. 23313.53631 – 53608, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009,  FAX: 23310 61264 (Πληρ. κ. Μπράντη Χάιδω, τηλ. 23313-53631), καταβάλλοντας το ποσό των 15 €.

9- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.

Αρμόδιοι για συμπληρωματικές πληροφορίες είναι οι κ.κ. Ρίστας Γεώργιος, Ντέντου Μαρία και Κοκκινίδου Ελένη, υπάλληλοι της Δ/νσης Τ.Υ.  Ν.Α. Ημαθίας, τηλ.23313 53603 & 53643, fax:23310 61264.

10- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τη Ν.Α. Ημαθίας, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

11.- Όλες οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος του  προμηθευτή.

12.-Τα έξοδα μεταφοράς του προς προμήθεια υλικού μέχρι και το χώρο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

13- Περιπτώσεις της προμήθειας αυτής που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95) και του Π.Δ.118/2007  “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (ΦΕΚ 150/10-7-2007 Τ.Α.).

14-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

14.1. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή της και με τις τιμές της προσφοράς.

14.2. Αν οι τιμές των προσφορών κριθούν ασύμφορες η Διοίκηση, επιφυλλάσσεται, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση συμμετεχόντων, να  αποφασίζει ελεύθερα για τη ματαίωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

14.3. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει για να προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 118/07, εφόσον θα συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. 13 του Ν.2286/95.

15- Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλαχτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

| Βέροια 16 -09-2009 Η Συντάξασα |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ντής Τ.Υ. Ν.Α. Ημαθίας |
| --- | --- | --- |
| Κοκκινίδου Ελένη Τοπογράφος Μηχ/κός |  | Καραμπατάκης Αναστάσιος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός με Α΄β. |

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι η παρούσα Διακήρυξη, προϋπολογισμού 567.000,00 € με Φ.Π.Α., όπως αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα Συντηρήσεων & Εξοπλισμού της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Ημαθίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2009

απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α. Ημαθίας

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Ν.Α. Ημαθίας

Καραμπατάκης Αναστάσιος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός με Α΄β.

## Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / Αίθουσες Διδασκαλίας |
| --- | --- |
| CPV | 44/21/10/00-2 |
| Ποσότητα | 27 |
| Μονάδα μέτρησης | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Προμήθειας με Φ.Π.Α. | 567.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. |
| Φορέας για τον οποίο προορίζεται το είδος | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ |
| Προϋπολογισμός που βαρύνει η Προμήθεια | 1.ΣΑΕ 047/6 του Π.Δ.Ε. 2.ΝΟΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009 |
| Τόπος Παράδοσης ειδών | Σχολικές μονάδες του Νομού Ημαθίας καθ’ υπόδειξη της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας |
| Συνολικός χρόνος παράδοσης ειδών | Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες |
| Έλεγχος και παραλαβή ειδών | Μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την εγκατάσταση των αιθουσών. |
| Σύνολο κρατήσεων (%) | Μ.Τ.Π.Υ.3% Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. 2% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 20% |
| Προκαταβολή Φόρου | Ν.2198/94, άρθρο 24 |
| Ελάχιστη ποσότητα πρώτης παράδοσης | 6 αίθουσες |
| Δείγμα | Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα διαθέτει, στις εγκαταστάσεις του, έτοιμο δείγμα αίθουσας, το οποίο θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας, για έλεγχο |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1- 	Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο  σε δυο αντίγραφα.

1.2- 	Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180)   ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σημείωση:Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

1.3- 	Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1.  	Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2.  	Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια ήτοι ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.3.3. 	Ο αριθμός της διακήρυξης

1.3.4.  	Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

1.3.5.  	Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4- 	Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το   στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

-  Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Όλες οι προσφορές (Οικονομικές και Τεχνικές) πρέπει να είναι υπογεγραμμένες επί ποινή αποκλεισμού (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07).

1.4.2. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα  φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.

1.4.3. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.4. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής,  συμπεριλαμβανομένων   των  εμπορικών   φυλλαδίων  (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα  φέρουν  συνεχή   αρίθμηση από  το πρώτο μέχρι  το τελευταίο.  Για  ευχερέστερη  αναζήτηση  των   στοιχείων αυτών, η  προσφορά  να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο  οποίο  θα  αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε  εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα  συμμόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

1.4.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5- Η Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την εν λόγω Επιτροπή.

1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.6.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

1.6.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες :

α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος, υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπροσώποί  του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπέυθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του  ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ.  Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε.  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκαταστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

η. δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .

ι. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.

1.6.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους  .

1.6.4. Οι  προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά  τους, δήλωση στην  οποία  αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18, παρ.1, ΠΔ 118/07).

1.6.5. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.6.6. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  N. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη (παρ. 3.1.8. άρθρου 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄), καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

1.6.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.6.8. Η Ν.Α. Ημαθίας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία το αληθές των υποβληθέντων από τον συμμετέχοντα στοιχείων.

1.7- ΤEΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι :

1.7.1.   Η Τεχνική Προσφορά.

    - Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

α) Ο προσφέρων,   εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και  τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω  δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή, στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία  υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών μηνών έως και τριών ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.2286/1995.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.8-  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  κατωτέρω :

1.8.1.  Τ Ι Μ Ε Σ

      - Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και η μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση των αιθουσών (που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στους χώρους που θα υποδειχθούν από το φορέα, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α..

      - Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

      - Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

      - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

      - Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

      - Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις :

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ-	Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.8.1.7.  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. 	Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α .

ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

ΙΙΙ. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση και εγκατάσταση του είδους ελεύθερου σε σχολικές μονάδες του Νομού Ημαθίας καθ’ υπόδειξη του φορέα.

Σημ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

1.8.1.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

1.8.1.9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.10. Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση πλήρως αποπερατωμένου, προς  λειτουργία,  αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, το οποίο απαιτείται στις ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις Τ.Π. και τη νομοθεσία, δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τεμαχίου. Επισημαίνεται ότι, από την παρούσα προμήθεια, έξι (6) αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση νηπίων σε τρία διαφορετικά σχολεία του Νομού.

1.8.2. Τρόπος Πληρωμής

1.8.2.1.  Η πληρωμή της αξίας του προμηθευομένου είδους θα γίνεται σε Ευρώ, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

1.8.2.2. Το 100% της αξίας μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του προς προμήθεια είδους.

1.8.2.3. Σε περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παράδοσης, θα γίνεται αποπληρωμή, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, με τον αναλογούντα ΦΠΑ, μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή της ως άνω ποσότητας.

1.8.2.4.  Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και στην αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

1.8.2.5. Στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται θα γίνονται οι οριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις:Μ.Τ.Π.Υ.3%, Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. 2%, Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 20% καθώς και προκαταβολή φόρου 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.

1.8.2.6.  Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει, από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138 Α/03), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται  ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την καταβολή, εκ μέρους της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.,  της χρηματοδότησης για τις 3 προκατασκευασμένες αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας, αυτή  θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή, σ’ αυτήν του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των αιθουσών και του τιμολογίου του προμηθευτή, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Ε.Γ. 38-Τ3/18148/16-7-2008 έγγραφό της.

  - Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10 - Επισημαίνεται ότι:

1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης  αποτελεί απαράβατο όρο και η υπερβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.10.3.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.10.6    Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

1.10.7 Γίνονται δεκτές προσφορές για ολόκληρη την προϋπολογισθείσα ποσότητα του είδους  του Διαγωνισμού.

2.         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1. Η Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.2.  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι   τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  μονογράφονται και  σφραγίζονται  από την Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

2.3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, με απόφαση της Δ’ Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά ή με FAX.

2.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

2.5. Όσοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07, στις προσφορές, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Ως έναρξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

3.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.1.3.  Η Υπηρεσία, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στούς λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

3.1.4. H Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση  του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από την επιτροπή.

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας.

3.1.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι:

3.1.6.1. Οι  Έλληνες  πολίτες :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),

ii ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό  επάγγελμα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του  Δημοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.

3.1.6.2.  Οι  αλλοδαποί :

α Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  3.1.6.1.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.

3.1.6.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά :

- τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε.,

- τον Πρόεδρος και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.

- και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από  την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται :

- όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,

- και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

3.1.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης   ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος  του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου  3.1.6.1.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της παραγράφου  3.1.6.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

3.1.6.5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε  αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται  να αντικατασταθούν από  υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον  δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου  της  χώρας  εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε  συντρέχουν, στο συγκεκριμένο πρόσωπο, οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις.

3.1.8. Επίσης κατά την έννοια του άρθρου 8 α του Π.Δ/τος 118/07 και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του, υποβάλλει κατά το στάδιο της κατακύρωσης:

Α) Υπεύθυνη  δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην   οποία  θα  δηλώνουν αναλυτικά ότι:

1)  Η  επιχείρηση  τους  δεν  υπόκειται  σε  τυχόν  νομικούς  περιορισμούς   λειτουργίας. ( π.χ. Άδεια λειτουργίας όπου και όπως από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται.)

2) Δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/07.

Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

Β)    Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,

Γ)  Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν  ο αποδέκτης είναι  Δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται  η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή.

Δ)  	Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

Ε )	Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξαρτήτα από την συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων ως ανωτέρω και τα όριά τους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προσφέροντα προμηθευτή τα δικαιολογητικά Δ και Ε, ως ανωτέρω, που αφορούν μόνο τον  κατασκευαστή.

3.2.       ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο  8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος (παρ. 3.1.8. του άρθρου 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄της δ/ξης του διαγωνισμού), καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη (παρ. 3.1.8. παρ. 3.1.8. του άρθρου 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄) καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

3.3.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.3.1. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή της και με τις τιμές της προσφοράς.

3.3.2. Για   κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

3.3.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.1.	Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

4.1.1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.1.2.  Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π., συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ.

4.1.3.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.

4.1.4.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4.1.5.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.1.6. Οι ειδικότεροι όροι για την απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’

4.1.7.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.2.1. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

4.2.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων  ή να μετατίθεται (σχετ. αρ. 26 και 32  του Κ.Π.Δ.).

4.2.3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4.3.	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών».

### Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο   άρθρο  20  του Π.Δ. 118/07.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’

##### ΕΙΔΙΚΟΙ     ΟΡΟΙ

1. Τα κατατιθέμενα Prospectus, τα οποία ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

2.  Ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών

3.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους   για τουλάχιστον τρία  (3) χρόνια από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά το χρόνο ή άλλη μορφή εγγύησης, στο Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης  εκτός των αναλώσιμων υλικών.

4.  Ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική  επιστολή Τραπέζης  καλής  λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας  αυτών χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα   καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.

5.   Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

6. Ποιοτικός έλεγχος:

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης διενεργείται, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής:

6.1.  Μακροσκοπικός Έλεγχος

6.2. Πρακτικός έλεγχος

6.3. ‘Ελεγχος επιμετρητικών μεγεθών

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ,  ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

## 1-    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

## Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση των μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας σε σχολεία του Νομού Ημαθίας.

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές – αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων.

Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ανάγκες προσωρινής στέγασης λόγω ειδικών περιστάσεων (μεταβολές αριθμού μαθητών κ.λπ.). Μετά την εξάλειψη των αναγκών της προσωρινής στέγασης οι αρχικά εγκαταστημένες μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν.

1.2.	Όποιος από τους συμμετέχοντες είναι μειοδότης, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, πρέπει να καταθέσει πλήρεις και αναλυτικές μελέτες των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.). Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στη Ν.Α. Ημαθίας, πλήρεις φακέλους των μελετών αυτών, κατά προτίμηση  σε ηλεκτρονική μορφή, για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών η οποία θα γίνει με μέριμνα των οικείων Δήμων.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα διαθέσουν ικανό αριθμό στοιχείων (όπως prospectus, φωτογραφικό υλικό κ.λ.π. ) ώστε να σχηματισθεί πλήρης εικόνα των μονάδων του προσφερομένου συστήματος.

  - Προτείνεται ένας τύπος μονάδας  : Μονάδα αίθουσας διδασκαλίας – αυτοφερόμενη

(ολόσωμης μορφής –  container) /  (Τύπος Α κατά τις προδιαγραφές της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)

Οι μονάδες αυτές θα είναι αυτοφερόμενες αυτοτελούς ολόσωμης κατασκευής (μορφής container) και θα αποτελούνται από δύο (2) επί μέρους τμήματα.

  - Οι προκατασκευασμένες  μονάδες θα είναι μονόροφες και θα προκύπτουν, ανάλογα με τη λειτουργία τους, από πολλαπλάσια λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους μεμονωμένα ή εν σειρά σε συνδυασμό, ανάλογα με την ιδιομορφία του οικοπέδου ή την επιδιωκόμενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του διδακτηρίου που θα στεγασθεί σ’ αυτές προσωρινά. Οι μονάδες θα παρουσιάζουν άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, οι δε εν σειρά τοποθετούμενες θα εφάπτονται κατά τις πλάγιες πλευρές τους και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο (οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα ειδικής διατομής). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην εν σειρά διάταξη των μονάδων, είναι πιθανή η τοποθέτησή τους σε διαφορετικά επίπεδα, όπου υπάρχει κλίση του οικοπέδου (εξασφάλιση ανοίγματος θυρών, επικαλύψεως αρμών κ.λπ.) ή και σε κλιμακωτή διάταξη κάτοψης (εν είδει σκαλιέρας).

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εγκατάσταση των αιθουσών όπου έχει εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια και έχει κατασκευαστεί η υποδομή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια και  μετά από σχετική  εντολή του εργοδότη.

2-      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  - - ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ( TYΠΟΣ Α κατά τις προδιαγραφές της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)

    - Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 36.00 m² κατ’ ελάχιστον (εξωτερικές διαστάσεις 6,00 m Χ 6,00 m κατ’ ελάχιστον) με μορφή κατόψεως τετραγωνική.

Θα έχει δίριχτη στέγη με χαρακτηριστικά:

α. Μέγιστο εξωτερικό ύψος στον κορφιά 3,10 m (για λόγους  μεταφοράς).

β. Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,60 m.

Ειδικότερα, ως προς το μέγιστο ύψος, θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την μεταφορά των μονάδων, να μην κωλύεται η διέλευση κάτω από χαμηλές γέφυρες.

2.1.2.	Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας αποτελείται από δύο όμοια μέρη διαστάσεων 3,00Χ6,00 μέτρα κατ’ ελάχιστον τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των κατακορύφων κοιλοδοκών, καθώς και στις κοιλοδoκούς οροφής, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει περίπου 20 cm από την υφιστάμενη  διαμορφωμένη βάση έδρασης και το τυχόν δημιουργούμενο κενό θα κλείνει περιμετρικά επιτρέποντας την διέλευση των ομβρίων υδάτων καθώς και τον ανεμπόδιστο αερισμό.

2.1.3.	Το δάπεδο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής διατομής. Οι περιμετρικές διαμήκεις κοιλοδοκοί του πλαισίου δαπέδου θα έχουν διαστάσεις 80Χ120Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Οι περιμετρικές εγκάρσιοι κοιλοδοκοί του πλαισίου θα έχουν διαστάσεις   80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Το πλαίσιο του δαπέδου θα ενισχύεται με εγκάρσιες και διαμήκεις γαλβανισμένες στρατζαριστές δοκίδες κλειστής διατομής. Οι εγκάρσιες δοκίδες διαστάσεων 30X60X3 mm θα τοποθετούνται ανά 40 cm περίπου. Θα τοποθετηθούν επίσης τρεις (3) τουλάχιστον διαμήκεις δοκίδες 30Χ60Χ3 mm γαλβανισμένες στρατζαριστές κλειστής διατομής (βλέπε σχετική λεπτομέρεια της ΟΣΚ Α.Ε.). Αντοχή σε κινητό φορτίο 350 kg / m2 . Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει θερμομόνωση από εξιλασμένη πολυστερόλη (λόγω της υγρασίας του εδάφους) πάχους κατ’ ελάχιστον 60 mm και τελική επίστρωση (από κάτω προς τα άνω) λαμαρίνα  1 mm, κόντρα πλακέ θαλάσσης κατ’ ελάχιστον 18 mm και επικολλημένο με ειδική ισχυρή κόλλα φύλλο LINOLEUM 2 mm. Επίσης, περιμετρικά της αιθούσης θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα από LINOLEUM σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της υπηρεσίας.

2.1.4.	Η οροφή της κάθε μονάδας θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών, κλειστής διατομής, διαστάσεων 120Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Εντός του πλαισίου τοποθετούνται τρεις (3) δοκίδες στρατζαριστές κλειστής διατομής κατά την διεύθυνση της κλίσης της οροφής διαστάσεων 30Χ60Χ3 mm κλειστής διατομής. Η οροφή θα είναι δίριχτη με κλίση 10% κατ’ ελάχιστον. Όλες οι οροφές θα παραλαμβάνουν κατανεμημένο φορτίο 120 kgr/m2 και φορτία ανεμοπίεσης και χιονιού σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων.

2.1.5.	Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) συνδέονται μεταξύ τους με πέντε (5) κοιλοδοκούς (κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80Χ80Χ4 mm κατ’ ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κατακόρυφα στοιχεία τοποθετούνται στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου και το πέμπτο (5ο) κατακόρυφο στοιχείο διαστάσεων 60Χ80Χ4  mm ενώνει τον κορφιά με το πλαίσιο του δαπέδου. (βλ. σχέδιο λεπτομέρειας της ΟΣΚ Α.Ε.).

2.1.6.	Στην κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το μήκος τους, θα υπάρχει προστέγασμα πλάτους 1.20 m τουλάχιστον, σε συνέχεια του πλαισίου οροφής. Η κατασκευή του προστεγάσματος καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι όμοια με αυτά του πλαισίου οροφής. Στην περίπτωση ανεξάρτητης κατασκευής του στεγάστρου, η στήριξή του θα είναι απόλυτα ασφαλής και θα τελεί υπό την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας. Και σ’ αυτήν  την περίπτωση η κατασκευή του προστεγάσματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι όμοια με αυτά του πλαισίου οροφής. Στην πίσω πλευρά της αίθουσας θα υπάρχει προεξοχή της στέγης, σ’ όλο το μήκος, κατά 0,30m. Τα σόκορα της στέγης θα καλύπτονται, για λόγους αισθητικούς, με ειδική μεταλλική διατομή ενιαίου ύψους και άρτιας εμφάνισης  η οποία θα συνδυάζεται με την απορροή των ομβρίων υδάτων.

    - Τοιχώματα μονάδων: Θα κατασκευαστούν από θερμομονωτικά πανό πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 έως 45 Kg/m3, πάχους 60 mm. κατ’ ελάχιστον. Το πάχος της μόνωσης θα προκύπτει από την Η/Μ μελέτη σύμφωνα με τον Κανονισμό θερμομόνωσης ζώνης Γ. Για την πυκνότητα θα υπάρχει πιστοποίηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Το πανό θα είναι μορφής σάντουιτς με αμφίπλευρη επικάλυψη εγχρώμων προβαμμένων εργοστασιακά φύλλων γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας ελαχίστου πάχους 0,5 mm. (συνολικό πάχος του τοιχώματος των μονάδων: 0,50+60,0+0,50=61,00 mm). Στις ενώσεις των μονάδων ή των επί μέρους στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρμοκάλυπτρα, χωρίς μόνιμες συνδέσεις, για να είναι εύκολη η αφαίρεση και επαναχρησιμοποίησή τους.

    - Οι κεκλιμένες στέγες των μονάδων, θα αποτελούνται από ανάλογα των τοιχωμάτων θερμομονωτικά πανό πάχους 70 mm κατ’ ελάχιστον (το πάχος θα καθορίζεται ακριβέστερα από την μελέτη θερμομόνωσης), με επικάλυψη προφίλ ειδικής μορφής απομίμησης κεραμιδιών. Στις απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα ώστε οι οροφές των μονάδων να είναι πλήρως υδατοστεγείς. Η  στερέωση των στοιχείων της στέγης τόσον επί του φέροντος οργανισμού των μονάδων όσον και μεταξύ των θα γίνει με τρόπο που θα εξασφαλίζει σταθερότητα, στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα.

    - Η μονάδα της αίθουσας διδασκαλίας θα καλύπτει τον Κανονισμό  θερμομόνωσης  ζώνης Γ (βλ. Η/Μ προδιαγραφές).

    - Η φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας θα είναι αμφίπλευρη με παράθυρα (εμπρός) και φεγγίτες (πίσω) επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό εξαερισμό της. Οι φωτιστικές επιφάνειες των παραθύρων  θα είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφανείας του δαπέδου. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες) θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας, σύμφωνα με την Λεπτ. (Σ3) της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Τα υαλοκρύσταλλα θα είναι δίδυμα πάχους 5 mm  έκαστο, με  κενό  >  6 mm.

    - Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, ή άλλου καθ’ υπόδειξη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας. Οι διατομές (προφίλ) των αλουμινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές σειρές, (με επιθυμητές τις μορφές ΟΒΑΛ τύπου):

ΕΤΕΜ 	 -  σειρά Ε 2.200 (συρόμενα)

Alousystem   -  σειρά       100 (      »        )

EUROPA      -  σειρά       900   (      »       )

Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι 2-φύλλα επάλληλα συρόμενα διαστάσεων 0.80Χ1.30 m (δεξιά της πόρτας) και 2,80Χ1.30 m περίπου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης, αριστερά της πόρτας θα είναι σταθερό πανέλο πλάτους 1.00 m (βλ. και Η/Μ προδιαγραφές).

2.1.13. Οι φεγγίτες της αίθουσας θα είναι δύο (2). Ο κάθε φεγγίτης θα είναι διαστάσεων 1,80Χ0,60 m κατ’ ελάχιστον και θα έχει δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόμενα.

2.1.14. Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,20 m κατ’ ελάχιστον θα ανοίγουν προς τα έξω.  Θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS ή YALE και χειρολαβή, θα περιστρέφονται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο μηχανισμό χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται τέσσερις (4) μεντεσέδες κατ’ ελάχιστον (2 στο άνω μέρος, 1 στη μέση και 1 στο κάτω μέρος).

Οι εξώπορτες θα έχουν ταμπλά πλήρη στο κάτω μέρος και τζαμιλίκι σταθερό διπλό στο άνω μέρος (βλ. παραγρ. 2.1.11.).

Οι ταμπλάδες των εξωθύρων θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης   18mm επενδεδυμένοι αμφίπλευρα με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,50 mm, βαμμένη με λευκό χρώμα.

Το πλάτος του πλαισίου των εξωθύρων θα είναι 9 cm κατ’ ελάχιστον. Οι πόρτες θα έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία τους.

Η μορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών θα είναι σε αντιστοιχία με τις σειρές των παραθύρων που θα χρησιμοποιηθούν.

2.1.15. Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών διδασκαλίας. Θα τοποθετηθούν κατάλληλα

στηρίγματα ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης του πίνακα διδασκαλίας και των

πινάκων ανακοινώσεων (σελοτέξ).

Θα τοποθετηθούν επίτοιχες κρεμάστρες (στον τοίχο των φεγγιτών ή στον τοίχο έναντι    του πίνακα διδασκαλίας), επί καταλλήλου εγκάρσιας ενισχύσεως των θερμομονωτικών πανό.

Θα έχουν φωτισμό με φωτιστικά φθορισμού (βλ. και Η/Μ προδιαγραφές).

Θα τοποθετηθούν μονάδες κλιματισμού ψύξης -θέρμανσης (βλ. και Η/Μ προδιαγραφές).

Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού θα εξασφαλίζονται πλήρως έναντι κλοπής (κάλυψη συμπιεστού με μεταλλικό κλωβό προστασίας κ.λ.π.).

3-     ΒΑΦΕΣ

3.1.	Ο μεταλλικός σκελετός (γαλβανισμένη διατομή εν θερμώ ), καθώς και κάθε άλλη μεταλλική επιφάνεια θα προστατεύεται με αντισκωριακή βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – εξωτερικές) επιφάνειες με ντουκοχρώματα με κατάλληλη προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες.

Όλα τα χρώματα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (χρώματα, σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι μη τοξικά.

3.2.	Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος, ή άλλης απόχρωσης καθ’ υπόδειξη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ημαθίας.

4-         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1.	Όλα τα δομικά υλικά πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτών, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 “Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων”.

  - Αποκλείονται τα υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας.

  - Όλες οι  μονάδες θα στερεώνονται  με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασμένες βάσεις, οι οποίες (αγκυρώσεις) θα αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο της ΟΣΚ Α.Ε.).

4.4.	Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι μονάδες και των δύο τύπων θα αποτελούνται από πλάκα εκ beton C 16/20 επί του εδάφους (κατόπιν ενδεχομένης εξυγίανσης), πάχους 0,15 m και οπλισμένης με 2 πλέγματα Φ 10/15 άνω και κάτω. Η κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, στα διδακτήρια των οποίων θα εγκατασταθούν οι μονάδες.

4.5.	Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ. Η ακαμψία θα προσδιορίζεται αναλυτικά και θα αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης.

4.6.	Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατομές, λαμαρίνες, εξαρτήματα κ.λπ.) θα αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα, με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας.

4.7.	Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους θα γίνονται με συγκόλληση τόξου συνεχούς ραφής κατά DIN 4100, με ηλεκτρόδια Kb 7018. Oι ραφές θα φέρουν εν ψυχρώ γαλβάνισμα.

  - Στην οροφή των μονάδων θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην καταστρέφονται  οι μονάδες  κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά θα είναι αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων για περαιτέρω μεταφορά και επανεγκατάσταση. Επίσης στη βάση τους θα υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ή οπές  με υποδοχή ασφαλείας για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και περονοφόρα, απαγορευμένης πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας.

  - Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή δεν αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας, αλλά υποχρέωση των οικείων Δήμων.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

##### ΓΕΝΙΚΑ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής.

Όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, αυτό δεν υποδηλώνει την προτίμηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να είναι όμοια ή ανώτερη από εκείνη του ενδεικτικού τύπου.

Όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λ.π., οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες. Τα υλικά και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται αμέσως από την Επίβλεψη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

Η απορροή των ομβρίων θα γίνεται μέσω συστήματος οριζόντιων ημικυκλικών και  κατακόρυφων υδρορροών από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 0,8mm  Φ75 με ημιγωνίες και άλλα ειδικά τεμάχια όπου απαιτείται. Οι καμπυλώσεις των σωλήνων θα διαμορφώνονται με παρόμοια ειδικά εξαρτήματα επίσης γαλβανισμένα.

Η απορροή των ομβρίων θα γίνεται προς τον αύλειο χώρο μέσω πλαστικών φρεατίων που θα εγκιβωτιστούν στο σκυρόδεμα βάσης με ευθύνη επίβλεψης του αναδόχου (πριν την τοποθέτηση).

Η υδρορροή θα στηρίζεται με περιλαίμια τοποθετημένα σε απόσταση 1,5m μεταξύ τους.

Όπου απαιτείται (τελείωμα στέγης κλπ.) ο συλλεκτήριος αγωγός των ομβρίων θα είναι ανοικτού τύπου (ντερές) από γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,8 mm διαμορφωμένη κατάλληλα και βαμμένη ηλεκτροστατικά στο χρώμα της στέγης.

Το δίκτυο ομβρίων θα είναι πλήρες και θα καλύπτει όλες τις κλίσεις της στέγης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των αιθουσών, των γραφείων και των W.C. θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (HD384) και τις ΤΟΤΕΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Έξω από κάθε αίθουσα, σε υψηλό σημείο, θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως με αναμονή για σύνδεση της παροχικής γραμμής του υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική 3x4 mm2 και θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό, εφόσον ζητηθεί.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχουν 6 φωτιστικά σώματα φθορισμού. Στις εισόδους των αιθουσών θα υπάρχει επίσης ένα φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας.

Φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36W οροφής με δύο λυχνίες T.L.D. 36W/840 θερμοκρασία χρώματος Κ (4.000 οΚ), δείκτη χρωματικής απόδοσης 84 και με φωτεινή ροή 3.350 lumen, ενεργειακής κλάσης Α, με οθόνη αποτελούμενη από στοιχεία εγκάρσια (πυκνός κάναβος <75mm) και επιμήκη, με ανταυγαστήρες γυαλιστερούς διπλής παραβολικότητας από αλουμίνιο προανοδειωμένο τύπου 99,95% γυαλιστερό με μη ιριδίζον στρώμα οξείδωσης των 6μm. Η προσαρμογή και η απελευθέρωση της οθόνης θα γίνεται με τη βοήθεια ατσαλένιων ελατηρίων και το άνοιγμα με μεντεσέ και θα φέρει κλέμα αυτόματη με γείωση. Η βάση του θα είναι μεταλλική από λαμαρίνα, κατεργασμένη με φωσφάτωση, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, ψημμένη σε φούρνο.

Θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μπάλλαστ 2x36W.

Δηλαδή φωτιστικό με xαρακτηριστικά φωτιστικού σώματος τουλάχιστον τύπου "Πετρίδης" Ρ2Μ ή 3FINE 2M ή PRISMA 2M 2x36 W ή ισοδυνάμου, διπλής παραβολικότητας level 3, ενδεικτικών διαστάσεων 1230x295 mm εφαπτόμενο στην οροφή και λυχνίες/μπάλλαστ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Το φωτιστικό θα πληρεί τις ενεργειακές προδιαγραφές της υπ' αρίθ. Δ5-ΗΛ/Β/οικ.20168 απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης.

Φωτιστικά τύπου χελώνας

Τα φωτιστικά τύπου χελώνας θα έχουν σώμα και πλέγμα μεταλλικό σε ηλεκτροστατική βαφή και κώδωνα γυάλινο ή θερμοπλαστικό. Θα φέρουν λυχνία οικονομίας ηλεκτρονική Ε24 18W.

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Οι ρευματοδότες θα είναι επίτοιχοι 16Α , 250 V με πλευρικές επαφές για την γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ με καπάκι.

Σε κάθε αίθουσα 2 ρευματοδότες (αριστερά και δεξιά του πίνακα) σε ένα κύκλωμα.

Τέλος θα τοποθετηθούν ρευματοδότες για τα κλιματιστικά μηχανήματα ή επίτοιχες παροχές στο ύψος της μονάδας εντός πλαστικού επίτοιχου κυτίου.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Οι διακόπτες θα είναι απλοί ή κομιτατέρ επίτοιχου τύπου εξαιρετικής κατασκευής 10Α , 250V.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κάθε αίθουσα θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα σε φορείς διπλού Π, ενδεικτικού τύπου STAB  SIEMENS 8 GD3  με μεταλλική πόρτα και με προστασία ΙΡ 30 κατά DIN  40050 και πάντα σε μέγεθος ικανό να φέρει τα προβλεπόμενα στοιχεία με εφεδρεία.

Μεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του πίνακα, πάνω στο οποίο στερεώνεται η πόρτα του πίνακα, η οποία κλειδώνει με μεταλλική κλειδαριά. Η πόρτα θα είναι μονόφυλλη. Πλάκα στο εμπρόσθιο μέρος ,πάνω στην οποία θα ανοιχθούν οι κατάλληλες κάθε φορά τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν πινακίδες από ζελατίνη με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων ( π.χ.   φωτισμός Αίθουσας ). Η πλάκα αυτή θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο με τέσσερις επινικελωμένες ανοξείδωτες βίδες , που θα μπορούν να βγαίνουν χωρίς να υπάρχει ανάγκη να βγαίνει και η πόρτα του πίνακα.

Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου του πλαισίου και της πλάκας της πόρτας θα είναι τουλάχιστον 1,00 mm.

Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μία τελική στρώση από βερνίκι, σε χρώμα που θα καθορισθεί από την Επίβλεψη.

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισμό, ασφάλιση, ενδείξεις κ.τ.λ. να είναι προσιτά με ευκολία μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους ,χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα όργανα που βρίσκονται κοντά.

Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων για την προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή που επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από χαλκό για τη γείωση και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο.

Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου για την σύνδεση των κυκλωμάτων.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα τηρηθούν οι εξής αρχές :

Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.

Τα γενικά στοιχεία του πίνακα ( διακόπτες  ασφάλειες ) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά επίσης προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.

Στο επάνω μέρος των πινάκων και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν κλέμενς,   στα οποία θα έχουν οδηγηθεί οι φάσεις ,οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραμμής ,με τέτοιο τρόπο ώστε ,κάθε γραμμή που εισέρχεται στον πίνακα να συνδέεται με όλους τους αγωγούς μόνο στο κλέμενς. Οι σειρές των κλέμενς θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, ώστε, κάθε σειρά που είναι πιο κάτω να βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα απ’ ότι η προηγούμενη σειρά. 
      Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς το κλέμενς από πίσω έτσι ώστε, η επάνω επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για την εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι γραμμές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς μέχρι τα κλέμενς.

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή ξεχωριστά ευθείες και σύντομες διαδρομές. Στα άκρα τους θα είναι καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και περικόχλια, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις και στα άκρα θα φέρουν αριθμούς. Με μεγάλη επίσης προσοχή θα γίνει και η πρόσδεση των καλωδίων σε ομάδες, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Οι ζυγοί θα είναι χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, σε τυποποιημένες  διατομές. Οι διατομές των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις αντίστοιχες γραμμές άφιξης και αναχώρησης.

Ο πίνακας θα συνδέεται με το κυτίο παροχής με το προβλεπόμενο καλώδιο NYM 3x4 mm2

Ο ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι:

1 ραγοδιακόπτης

1 ρελαί διαρροής 30mA  40Α

1 γενικός μικροαυτόματος

1 ενδεικτική λυχνία

1 μικροαυτόματος 16Α για το κύκλωμα πριζών

1 μικροαυτόματος 10Α για το κύκλωμα φωτισμού

2 μικροαυτόματοι 10Α (ένας για κάθε κλιματιστικό)

Όλα τα υλικά και τα καλώδια θα είναι πιστοποιημένων οίκων κατασκευής.

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση έως το εξωτερικό κυτίο παροχής.

Οι τριγωνικές γειώσεις και οι γενικές ηλεκτρικές παροχές δεν είναι ευθύνη του αναδόχου.

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3x1.5mm2  για φωτιστικά σώματα και κλιματιστικά και 3x2.5mm2 για ρευματοδότες αντίστοιχα και θα τοποθετηθούν σε πλαστικό κανάλι τύπου Legrand ανάλογης διατομής, διαιρούμενου τύπου DLP 105x50, ενώ τα κουτιά των διακοπτών και πριζών θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση επί καναλιού.

Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν επίτοιχες ηλεκτρικές γραμμές εντός πλαστικού άκαμπτου σωλήνα ενδεικτικού τύπου KOYBIΔΗ 750Ν και επίτοιχοι διακόπτες και πρίζες IP54.

Οι οδεύσεις των καλωδίων στην οροφή θα είναι ορατές εντός πλαστικού άκαμπτου σωλήνα ενδ. Τύπου KOΥΒΙΔΗ 750Ν από φωτιστικό σε φωτιστικό και από εκεί στον τοίχο σε επίτοιχο κυτίο.

Στις διελεύσεις των ηλεκτρικών γραμμών από τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής και τα πάνελ θα τοποθετηθούν ελαστικοί δακτύλιοι για λόγους ασφαλείας.

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ-ΓΕΙΩΣΗ

Η εγκατάσταση του αλεξικεραύνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197.

Για την προστασία από τους κεραυνούς προβλέπεται η θωράκιση με τη βοήθεια γυμνών αγωγών Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi) μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων ανά 50 εκ., που δημιουργούν θωράκιση τύπου κλωβού με το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη .

Η προστασία θα να γίνει για κάθε μεμονωμένη αίθουσα ή για συστοιχία οικίσκων.

ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο δώμα των κτιρίων θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi). Ο αγωγός θα συγκρατείται με ανάλογου υλικού στηρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με την ανάλογη στεγανοποίησή τους.

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες.

Ο κλωβός θα προστατεύει πλήρως την οροφή και η μεγαλύτερη απόσταση από κλάδο σε κλάδο δεν θα ξεπερνά τα 10μ.

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ

Προβλέπονται αγωγοί καθόδου, ένας ανά 10 μέτρα μετρούμενης εξωτερικής περιμέτρου κτιρίου το πολύ, για επίτευξη κλάσης προστασίας Ι.

Ενδεικτικά υπολογίζονται

- Για μία αίθουσα τουλάχιστον 3 κάθοδοι

- Για δύο συνεχόμενες αίθουσες τουλάχιστον 4 κάθοδοι

- Για τρεις συνεχόμενες αίθουσες τουλάχιστον 5 κάθοδοι κλπ.

Σε κάθε περίπτωση οι αγωγοί θα είναι σε αριθμό ικανοί.

Το δίκτυο προστασίας κατέρχεται με καθόδους γείωσης από γυμνό αγωγό Φ 10 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi ) μετά των αντιστοίχων στηριγμάτων ανά 50 εκ.  Κάθε αγωγός καθόδου σε ύψος 2μ  θα συνδεθεί με τον ανερχόμενο αγωγό της γείωσης με αγωγό προστασίας ενδ. Τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6423200 με την προβλεπόμενη διμεταλλική επαφή.

Στη συνέχεια η ευθύνη κατασκευής των τριγωνικών γειώσεων δεν ανήκει στον ανάδοχο.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Ο κάθε αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε ειδικά πλαστικά φρεάτια γείωσης. Οι θέσεις του θα χαραχθούν στην από σκυρόδεμα βάση πριν την τοποθέτηση με ευθύνη και επίβλεψη του αναδόχου. Ο αριθμός των φρεατίων θα είναι ίσος με τον αριθμό των προβλεπόμενων καθόδων.

Η μέτρηση της αντίστασης του συστήματος γείωσης, η οποία θα πρέπει να είναι μικρότερη των 10Ω, δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ

Η θέρμανση και ο κλιματισμός των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ψύξης –θέρμανσης διαιρούμενες –split units) και θα είναι τύπου  INVERTER  ενεργειακής κλάσης Α, R410A επίτοιχης τοποθέτησης.

Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα εξοπλιστεί με δύο μονάδες ικανότητας τουλάχιστον 9.000 BTU/h σε ψύξη και 12.000 BTU/h σε θέρμανση πλήρως τηλεχειριζόμενες και θα παραδοθούν εγκατεστημένες και έτοιμες προς λειτουργία.

Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις των κλιματιστικών μονάδων θα επικαλυφθούν με πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND, διαιρούμενου τύπου.

Τα επίσημα έντυπα, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων που τα κατατάσσουν σε ενεργειακή κλάση Α θα κατατεθούν στην επίβλεψη.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Ελήφθησαν υπ’ όψη ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17/2/1988), τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της υπ’ αριθ. 3/1980 Πυροσβεστικής Διάταξης, οι σχετικοί κανονισμοί του ΕΛΟΤ.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 του άρθρου 7 των ειδικών διατάξεων απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς.

Σε κάθε αίθουσα θα τοποθετηθεί υαλόφρακτο μπουτόν αναγγελίας με επαναφορά με κλειδί και φαροσειρήνα (μία ανά συστοιχία αιθουσών)

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 του άρθρου 7 των ειδικών διατάξεων δεν απαιτείται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σε περίπτωση που η αίθουσα προβλέπεται να στεγάσει νήπια θα τοποθετηθεί τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης (ένας ανά συστοιχία αιθουσών) με δύο οπτικούς ανιχνευτές καπνού (χωρίς ραδιενεργό στοιχείο) ανά αίθουσα και φαροσειρήνα.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

Θα τοποθετηθεί ένα ερμάριο με ελαστικό σωλήνα PE 3/4"  ανά δύο αίθουσες που θα καλύπτει πλήρως τις αίθουσες (μέγιστη απόσταση κατάσβεσης 12 μέτρα).

Η αναμονή σωλήνωσης (παροχή υδρ. Δικτύου) δεν είναι ευθύνη του αναδόχου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα τοποθετηθεί ένα φωτιστικό ασφαλείας πάνω από την πόρτα εξόδου της κάθε αίθουσας.

ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες PA 6 κιλών σε κάθε αίθουσα, κοντά στην έξοδο. Η Διεύθυνση του σχολείου είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και στην κατάλληλη συντήρησή τους.

Σημείωση :Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται σε ιδιαίτερο τεύχος

| Βέροια Σεπτέμβριος 2009 Οι Συντάξαντες |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ. κ.α.α. Μαρία Ντέντου Αρχιτέκτων μηχανικός |
| --- | --- | --- |
| Κοκκινίδου Ελένη Ιωαννίδης Μαυρουδής Τοπογράφος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός |  |  |

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς

#### ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεωφ. Στρατού 72

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ  …….

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  τ… ………….. ……………………………………………………….

Δ\νση ………………………………………………………….  …………………...

γιά την συμμετοχή  τ… εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………για την προμήθεια ……………………………………... …………….  σύμφωνα με την υπ. αρ.   ….. ………      δ/ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *…………………………………………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………					ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

#### ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεωφ. Στρατού 72

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  τ… ……….………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.δ/ξης……/…….) προς κάλυψη αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής,  προ Φ.Π.Α., αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. ………………………………

Προς

#### ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεωφ. Στρατού 72

591 00 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ………..

-	΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  τ…………………….. ………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Δ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας  και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι:……………..

(Σημείωση: ο προβλεπόμενος στην δ/ξη και σύμβαση χρόνος πλέον ένα (1) μήνα.)

-	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Δ5)

ΤΜΗΜΑ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ5γ)

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    …………………….. €

Για την εκτέλεση της προμήθειας ……………………………………………………………… ………………………………….         στα πλαίσια των έργων «……………………………….», «…………………………………………»

Χρόνος υπογραφής της σύμβασης :      ……. -……-200…

Τόπος υπογραφής της σύμβασης : Τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Ημαθίας

(οδός Λεωφ. Στρατού 72-Βέροια)

Οι συμβαλλόμενοι:

- Ο Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Νομάρχης Ημαθίας, εκπροσωπώντας, με την ιδιότητά του αυτή, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας με Α.Φ.Μ……………., Δ.Ο.Υ. Βέροιας

- ……………………………………………., με έδρα τ………………………………………..,

στην οδό……………………………, Α.Φ.Μ…………………………………….., Δ.Ο.Υ………………………,

ο / η οποι…  εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………………………………………………,

Α.Φ.Μ………………………………………………………., Δ.Ο.Υ…………………………………….,

βάσει του …………………………………………………………………………………………………………………….

Ι. Ύστερα από το Δημόσιο Διαγωνισμό Προμήθειας της …..-…..-2009 και …………… και την υπ’ αριθμ. ………../……-....-200… απόφαση της 4ης Νομαρχιακής  Επιτροπής Ημαθίας, που κατακυρώνει την εκτέλεση της προμήθειας και συγκεκριμένα:

…………………………………………………………………..: …………. € / τεμάχιο

Ήτοι ……………………………………………………………………………………..=………………………….€ και

με Φ.Π.Α. …………………………..€

στα πλαίσια των έργων «…………….…………………………………..» και «…………………………………………..», χρηματοδοτούμενων από :

α) …………………………………………………………………………………………………..

β) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους.

Ο πρώτος αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας στο δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα καλείται για συντομία «προμηθευτής», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

α) Η προμήθεια  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ.Δ5γ/5639/21-09-2009 Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 87/2009 απόφαση της 4ης  Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας.

β) Το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας είναι (ολογράφως):………………………………………………………………….€ (αριθμητικώς):………………………………………………………………. €,

στο οποίο περιλαμβάνεται και Φ.Π.Α. 19% ήτοι:

(ολογράφως):………………………………………………………………….€

(αριθμητικώς ):………………………………………………………………..€

γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει, τοποθετήσει και παραδώσει τις αίθουσες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, σε σχολικές μονάδες του Νομού Ημαθίας, οι οποίες θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με την ετοιμότητα των χώρων εγκατάστασης, εντός ενός (1) μηνός, από την ειδοποίηση του προμηθευτή, με FAX, η δε πληρωμή θα γίνεται αντίστοιχα με την παραδοτέα ποσότητα.

δ)  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

στ) Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων υλικών  θα γίνεται σε Ευρώ, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής αυτών από την αρμόδια Επιτροπή και την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από τον προμηθευτή (τιμολόγιο, εξοφλητική απόδειξη, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα).

Στην περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παράδοσης θα γίνεται πληρωμή της αξίας της ποσότητας που θα παραδίδεται, με τον αναλογούντα ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή της ποσότητας αυτής.

ε) O ποιοτικός έλεγχος του προς προμήθεια υλικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ “ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ” της Διακήρυξης.

στ)   Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας και Παραλαβής, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργασίμων ημερών, από την εγκατάσταση των αιθουσών.

ΙΙ. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει από το έργο, η ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ......……………………………………………………….. της Τράπεζας ……………………………………......................................με ποσό εγγύησης:

(ολογράφως):……………………………………………………………………………….Ευρώ

(αριθμητικώς):……………………………. €

ΙΙΙ. O προμηθευτής υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική  επιστολή Τραπέζης  καλής  λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας  αυτών χωρίς ΦΠΑ.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα   καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.

Ο συμβατικός χρόνος καλής λειτουργίας ορίζεται σε τρία  χρόνια από την οριστική παραλαβή της τελευταίας παραδοθείσας ποσότητας.

IV. Αν οι υπό προμήθεια αίθουσες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τις αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

V. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών, που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

VΙ. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα όμοια πρωτότυπα αυτής.

VΙΙ. Από τα τέσσερα πρωτότυπα τα τρία κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Ημαθίας και το ένα έλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.

Ο Νομάρχης Ημαθίας                                                       Ο  Προμηθευτής

Κωνσταντίνος  Καραπαναγιωτίδης