ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 29.03.16

Αρ.πρωτ. 10745

ΑΔΑ:

Ταχ.διεύθυνση   : Αριστοτέλους 16

Ταχ.Κώδικας      : 546 23

Πληροφορίες      : Λιάππη Νικολέττα.

Τηλέφωνο           :2313320556

Fax                     :2310252487

E mail                 :pedy.paraggelies@3ype.gr

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10687/28-03-2016  κοινή απόφαση των Διοικητών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης και προκειμένου να προχωρήσει στην  ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων στο κτίριο της οδού  Αριστοτέλους 16, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 966,78€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (483,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε ΔΥΠΕ), προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα Α’

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16.

Γλώσσα :Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα  Προμηθειών  της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 01-04-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από  07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),  οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη    2313320556

Ο Διοιηκητής

Γιώργος  Κ. Κίρκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Όροι για την διενέργεια του διαγωνισμού

Υποχρεώσεις συντηρητή

- ΟΙ ανελκυστήρες και τα εξαρτήματά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων των ανελκυστήρων, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των διατάξεων και εξαρτημάτων αυτών. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες και την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους  κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή διατάξεων.

Στις υποχρεώσεις της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

α) Λάδωμα, γρασάρισμα οδηγών θαλάμων και αντίβαρων.

β)Καθάρισμα όλων των τροχαλιών όπου υπάρχουν   γρασαδόροι.

γ)Λάδωμα όλων των μικρών τροχών, όπως του οροφοδιαλογέα και των ηλεκτρικών   κλειδαριών.

δ) Καθαριότητα μηχανοστασίων, φρεατίων και θαλάμων.

ε) Έλεγχος και ρύθμιση συρματόσχοινου.

στ) Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτροφρένου.

ζ) Έλεγχος και ρύθμιση στάσεων.

η)  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα.

θ) Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού.

- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

α)  Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και από την Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία των ανελκυστήρων  των οποίων αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.

β)   Βιβλίο ημερολόγιο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι συντηρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε ημέρα.

γ) Ο συντηρητής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένου πιστοποιητικού EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την «Επισκευή και Συντήρηση Ανελκυστήρων».

δ)   Ο συντηρητής οφείλει με την κατάθεση της υπογραφής της σύμβασης να γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση στην Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) τη σύνθεση των συνεργείων που θα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση να είναι σύμφωνη με την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Φ.Α./9.2/οικ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/22-12-20085, τ. Β) Κ.Υ.Α. Ο συντηρητής οφείλει να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού όπου να αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας του κάθε ασφαλισμένου. Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή στην Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) με υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή.

ε)  Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ίδιος ή το ειδικευμένο συνεργείο του, να προβαίνει χωρίς άλλη υπόμνηση από μέρους της Διοίκησης 3ης της Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) στη λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών λεπτομερειών του ανελκυστήρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας, μια φορά τουλάχιστο την εβδομάδα εκτός Κυριακών και εορτών.

στ)  Δύο φορές τουλάχιστον το μήνα οφείλει ο ίδιος αυτοπροσώπως να προβαίνει στην συντήρηση με επιθεώρηση του ανελκυστήρα, στη ρύθμιση, λίπανση  και καθαρισμό των διαφόρων μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Ειδικότερα πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Β.Δ. 37/1966.

ζ)  Ακόμη ο συντηρητής οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για  αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση από μέρους της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για την αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 6ωρου, η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο τεχνίτη κατά την κρίση της.

η)  Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους γ, δ, ε και στ  θα αναγράφονται στο ημερολόγιο βιβλίο χωριστά. Ειδικότερα, θα γράφονται όλες οι περιοδικές συντηρήσεις, οι επιθεωρήσεις, οι υποδείξεις, οι αλλαγές εξαρτημάτων κτλ., οι οποίες θα υπογράφονται από τον επικεφαλής του εκτελούντος συνεργείου και θα θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας). Με ποινή την απόρριψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή μηνιαίου μισθώματος, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου βιβλίου είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή.

θ)  Ανεξάρτητα με τις εγγραφές στο ημερολόγιο βιβλίο  που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί και έγγραφα την Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) για κάθε απαιτούμενη αλλαγή εξαρτήματος ή μηχανισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης και να παίρνει την σχετική έγκριση πριν προχωρήσει στην αγορά και τοποθέτηση του ανταλλακτικού. Οι φθορές που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε αμέλεια ή κακή συντήρηση, κατά την κρίση της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), θα επιδιορθώνονται από τον ίδιο συντηρητή, απροφάσιστα και χωρίς αναβολή με δικές του δαπάνες.

Οι δαπάνες εργασίας αντικατάστασης ή και επισκευής οποιουδήποτε εξαρτήματος του ανελκυστήρα βαρύνουν τον συντηρητή.

ι)  Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων Νομοθετικών ή Αστυνομικών διατάξεων και την ειδοποίηση των οικείων Υπηρεσιών σε περίπτωση ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης.

ια) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα,  που οφείλεται σε παράλειψη του συντηρητή ή των συνεργείων του, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το συντηρητή που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα ειδοποιηθεί η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει στην – τυχόν – δίκη, εφ’ όσον βέβαια του ανακοινωθεί  έγκαιρα, και να αναλάβει αυτός το δικαστικό αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη.

ιβ) Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί μέσα σε έξι (6) ώρες σε τυχόν κλήση για αποκατάσταση βλάβης υπόκειται σε ποινική ρήτρα 30 € / ώρα. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της σύμβασης, μπορεί η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) να τον κηρύξει έκπτωτο.

ιγ)  Με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει τον συντηρούμενο ανελκυστήρα για τα παρακάτω:

- Υλικές ζημιές.

- Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη).

- Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα.

Επίσης ο συντηρητής οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα προέκυπτε στο προσωπικό του.

ιδ) Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τιμοκατάλογο ανταλλακτικών ο οποίος θα ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης , καθώς και κόστος εργατοώρας στην περίπτωση αποκατάστασης βλαβών.

ιε) Υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν κατοχή κινητού τηλεφώνου για ανεύρεσή τους σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.

ιστ) Πέρα των ως άνω ρητά αναφερόμενων υποχρεώσεων ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όσα απορρέουν από τις υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2./29362/1957 ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005 και  Οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425  ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Με την υπογραφή της σύμβασης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , ίση με το 5% της αξίας της  χωρίς τον ΦΠΑ.