ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 03-08-2016

Αρ. Πρ. 27001

Ταχ.διεύθυνση   : Αριστοτέλους 16

Ταχ.Κώδικας      : 546 23

Πληροφορίες      : Βαφειάδης Π.

Τηλέφωνο           :2313320537

Fax                     :2310252487

E mail                 :prom@3ype.gr, pvafeiadis@3ype.gr

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης -  αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των Μονάδων και Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ., προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις αρίθμ. 26601/03-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΓΑΟΡΕΠ-6ΞΣ) & 26602/03-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΝΨΟΡΕΠ-4ΞΑ) αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,0 €.

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους.

Γλώσσα :Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών  25-08-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα  Προμηθειών  της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από  07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),  οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη    2313320537, 2313320584

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  25/08/2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ημέρες.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή.. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται  μέχρι  δύο  δεκαδικά  ψηφία.  Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  από  τον  αναλογούντα  Φ.Π.Α.  για  την παρεχόμενη υπηρεσία στον  τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.

Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή  για κάθε Υγειονομική Μονάδα ξεχωριστά.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούται να παρέχουν αυτά.

Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα  εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με  την   οικονομία   της  μεθόδου  παροχής  υπηρεσίας/τις  επιλεγείσες  τεχνικές  λύσεις  /τις εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή   εμπορικών) που κατά παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται  μέχρι  δύο  δεκαδικά  ψηφία.  Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  από  τον  αναλογούντα  Φ.Π.Α.  για  την παρεχόμενη υπηρεσία στον  τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία -σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές  άμεσα αφετέρου  δεν δύναται  σε  καμία  περίπτωση  η  μεταβολή  αυτή  να  προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

## Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας) με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/ 2003, μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ της υπογραφής της οικείας σύμβασης) και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας):

α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO.

β) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο.

γ) Φορολογική ενημερότητα.

2. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται :

1. 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην καθαρή αξία του τιμολογίου

2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου

4. 2% Υπέρ Ψυχικής Υγείας στην καθαρή αξία του τιμολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις

5. Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο 64 παρ.2) αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις.

## Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Στην κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), συγκαταλέγονται η συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος καταλληλότητας των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτουν.

Προκειμένου να είναι κατάλληλοι προς χρήση όλοι οι πυροσβεστήρες όλων των τύπων, θα πρέπει:

1. Να πληρούν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 618/43/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 17230/671/01.09.2005 (ΦΕΚ Β΄1218).

2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως»

3. Να φέρουν ανάγλυφο σήμανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφονται:

- Όνομα και σήμα κατασκευαστή

- Αριθμός σειράς

- Έτος κατασκευής

- Πίεση δοκιμής

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο.

Οι εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορές θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά- πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας «Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης» από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα.

- Άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η εταιρεία.

- Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου που θα διενεργεί τις προβλεπόμενες εργασίες.

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) προκειμένου να γνωρίσουν όλες τις επιτόπου συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα ανά είδος πυροσβεστικού μέσου (βλέπε αντίστοιχο πίνακα πυροσβεστικών μέσων – Παράρτημα Α), κατασβεστικού υλικού και ανταλλακτικών.

Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων όπως:

- Χοάνη και σωλήνας εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα CO2

- Αυτόκλειστρο πυροσβεστήρα CO2

- Κλείστρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

- Στρόφιγγα τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

- Σωλήνα εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

- Σωλήνα εκτόξευσης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

- Μανόμετρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο, συντήρηση ή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και κτιρίων της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) που αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες (Παράρτημα Α).

Ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων προς έλεγχο, συντήρηση ή αναγόμωση είναι 768τεμ.

Ο έλεγχος (συντήρηση, αναγόμωση, κ.λπ.) των πυροσβεστήρων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(ΚΥΑ 618/43/2005 – ΦΕΚ 52/Β/20.01.2005, ΚΥΑ 17230/671/2005 – ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005, κ.λπ.). Τα Κέντρα Υγείας, οι Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, καθώς και τα λοιπά κτίρια της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), στα οποία θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, θα είναι ανά πάσα στιγμή εφοδιασμένα με πυροσβεστήρεςκαι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος ο οποίος δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης - αναγόμωσης.Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη.Θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) για όλες τις ενέργειες συντήρησης των πυροσβεστήρων.

Ειδικοί Όροι-Υποχρεώσεις

Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη:

- Για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα αντικαθιστά τους πυροσβεστήρες, που θα παίρνει για έλεγχο- συντήρηση, με δικούς της αντίστοιχης καταλληλόλητας, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία.

- Κάθε φορά που θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση να προσκομίζει στον υπεύθυνο δελτίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται η σειρά των πυροσβεστήρων και ο αριθμός τους ανά κτίριο.

- Να διατηρεί καρτέλα εργασιών συντήρησης, όπου θα αναγράφεται η σειρά του πυροσβεστήρα και αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η ημερομηνία αυτών.

- Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, μετά την ενέργεια των εργασιών συντήρησης, ότι κάποιος πυροσβεστήρας έχει τεθεί εκτός ενεργείας λόγω διαρροής, υποχρεούται να τον επισκευάσει χωρίς χρέωση. Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό.

- Να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση  πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| Κέντρα Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr/ 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 39 | 1 (ΦΟΡΗΤΟΣ) |  |  | 6 |  | 1 |
| ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 10 | 1 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 |  |  |
| ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1 (ΦΟΡΗΤΟΣ) 3 (ΟΡΟΦΗΣ) | 14 |  |  |  | 2 |  |  |
| ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |  | 2 (ΟΡΟΦΗΣ) | 5 (ΦΟΡΗΤΟΙ) + 1(ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 |  |  |
| ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |  | 11 (ΦΟΡΗΤΟΙ) | 3 (ΟΡΟΦΗΣ) | 1(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 50kgr) |  |  | 1(12,5kgr) |  |
| ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ |  | 10 | 1(ΟΡΟΦΗΣ) |  |  |  | 1 |  |
| ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |  |  | 1 + 2(ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 1 |  |  |
| ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |  | 14 + 1 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  |  | 1 |  |  |
| ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |  | 12 + 7 (ΓΙΑ Π.Ι.) | 2(ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 + 4 (ΓΙΑ Π.Ι.) |  |  |
| ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 2 | 20 | 1(ΟΡΟΦΗΣ) |  | 3 | 1 |  |  |
| ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 (ΟΡΟΦΗΣ) + 2 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ) | 15 |  |  |  | 4 |  |  |

| ΚΥ Π.Ε.Δ.Υ. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr/ 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12 kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |  | 21 + 2(ΟΡΟΦΗΣ) + 4 (ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) | 2 (ΟΡΟΦΗΣ) + 2 + 4 (ΟΡΟΦΗΣ) (ΓΙΑ ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) |  |  | 2 + 2 (ΓΙΑ ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ) |  |  |
| ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ |  | 4 + 2 (ΓΙΑ ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ) | 4 (ΟΡΟΦΗΣ) + 1 (ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΙ ΚΝΙΔΗΣ) |  |  | 3 |  |  |
| ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 25 + 5 ΓΙΑ Π.Ι. |  |  | 1 |  |  |  |
| ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |  | 19 + 1 (ΟΡΟΦΗΣ) |  | 1 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 25kgr) |  |  |  |  |

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr / 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Σ.Π.Μ.Π. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ Β΄ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ |  | 17+ 1+10+8+3+3+3 = 45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Σ.Π.Μ.Π. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ Β΄ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 2+2+1+1 = 6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ | 2+ 1+1+4 = 8 ΚΕΝΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟΡΟΦΗΣ 1+2 = 3 Γ΄ Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ | 3 (25 kgr) ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ | 1+1 = 2 Σ.Π.Μ.Π. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΒΩΛΟΥ | 3+2+2+1 =8 Κ. ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ Γ΄ Ι. ΑΚΡ/ΛΕΩΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡ/ΚΟ Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |  |  |
| ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σ.Π.Μ.Π. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Ι. ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1+1 = 2 Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 9 + 3+1+1+3+4 = 21 Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 6 + 1+3+3 = 13 Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σ.Π.Μ.Π. Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 2 + 2+1+1+1 = 7 Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ι. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |  |  | 1+1 = 2 Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |  |  |
| ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ &Π.Ι.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ι. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ι. ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 101 + 6 (ΟΡΟΦΗΣ) | 3 2 (ΟΡΟΦΗΣ) |  | 7 | 9 |  |  |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |

| ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr/ 2 kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr / 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 (3kgr) 1 (2 kgr) | 10 | 4 + 1 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 |  |  |
| ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ ΚΟΖΑΝΗΣ |  | 8 | 6 + 2 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 1 |  |  |
| ΜΥ ΚΑΠ-ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |  | 13 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ |  | 17+ 2 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 | 1 |  |  |
| ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| ΜΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 (3kgr) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ΜΥ ΕΔΕΣΣΑΣ |  | 12 + 1 (ΟΡΟΦΗΣ) | 1 |  |  | 1 |  |  |

| ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΜΟΔΗ 9 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr/ 2 kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr / 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΤΥ, ΕΛΚΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  | 4 | 1 (ΟΡΟΦΗΣ) |  |  | 2 |  |  |

| ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 11 | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3kgr/ 2 kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr | ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50kgr / 25 kgr | CO2 2kgr | CO2 5kgr | CO2 12kgr | CO2 30kgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ος ΟΡΟΦΟΣ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2ος ΟΡΟΦΟΣ |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4ος ΟΡΟΦΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |